RCT RAPPORT

Projectnaam: Connect – Nieuwbouw: Daklocatie

rev.1

# 1.	Algemene gegevens site

| Projectnummer: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Site nummer: |  |  |
| IPO nummer: |  |  |
| N-PROP nummer: | N_PROP_ |  |
| Plaatsnaam project: |  |  |
| Site adres: |  |  |
| Site type: | ☐ N2 – Nieuwe op niet-KPN-locatie bestaand gebouw ☐ N3 – Nieuwe op KPN locatie zonder mast |  |
| GPS coördinaten: | X: …. | Y: …. |
|  | Lat: …. | Long: …. |
| Noordpijl gecontroleerd en genoteerd op tekening | ☐ Ja | ☐ Nee |
| RCT-datum: |  |  |

## 1.1	Aanwezig tijdens RCT

|  | Naam | Telefoon | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- |
| Landlord/ eigenaar |  |  |  |
| DAEL / Site Engineer |  |  |  |
| Radio Engineer KPN |  |  |  |
| Site Acquisitie Verwerver |  |  |  |
| Tekenaar / Scanner |  |  |  |

## 1.2 	Landlord informatie

| Naam |  |
| --- | --- |
| Functie |  |
| Adres |  |
| Email |  |
| Telefoonnummer |  |
| Bedrijf |  |

# 2. 	Site informatie

## 2.1. 	Health & Safety (Algemeen voor aanvang RCT)

| Zijn de gevaren en de gedragsregels voor deze site voor de aanvang van de RCT bekend of besproken. De Site coördinator speelt hierin de centrale rol en zal zo nodig de personen die zich niet aan de regels houden wegsturen. | ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ Nvt |  |
| --- | --- | --- |
| Iedereen is in bezit van een certificaat veilig werken op hoogte en waar nodig een ESD OVE2 certificaat. | ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ Nvt |  |
| Heeft iedereen zijn benodigde PBMs mee en draagt iedereen deze waar nodig. (Veiligheidsschoenen zijn verplicht) (ESD jassen verplicht in KPN centrales). | ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ Nvt |  |
| Is iedereen geïnformeerd over eventuele EMV risico’s, denk hierbij vooral aan antennes van Nozema of broadcast partners. | ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ Nvt |  |
| Zijn er personen of verkeer te verwachten rond of op de site tijdens of na de bouw? | ☒ Ja ☐ Nee Zo ja, extra maatregelen, tijdens werkzaamheden ruim afzetten met lint. |  |
| Is er kans op een onveilige situatie? Door bijvoorbeeld vogels, vogelpoep, stoom, asbest, rook, onbeschermde machines? | ☐ Ja | Specificeer: |
|  | ☐ Nee |  |

## 2.2 	Toegang

| - Toegang tot gebouw (omgeving) | ☐ Belemmeringen geconstateerd Leg uit: Uitleggen wanneer “ Belemmeringen geconstateerd” … ☐ Parkeerplaats aanwezig (PMR nakijken) (Schets maken + afmetingen) ☐ Parkeerplaats niet aanwezig. |
| --- | --- |
| - Transport naar site Checken op aanrijroute grote voertuigen ivm viaducten/ bruggen etc. | ☐ Vrachtwagen ☐ Vrachtwagen met kraan ☐ Niet toegankelijk met voertuig |
| - Toegang verschaffing tot dak | ☐ Nieuwe kluis plaatsen (ga naar vraag 4) ☐ Geen kluis nodig of mogelijk (ga naar vraag 8) (alleen mogelijk in overleg met Landlord) ☐ KPN company card (ga naar vraag 8) ☐ Alticom sleutel (ga naar vraag 8) ☐ Lips sleutel (ga naar vraag 8) ☐ Anders, namelijk … (ga naar vraag 8) … |
| - Locatie kluis | ☐ Aan hek ☐ In de muur ☐ Betonnen paaltje |
| - Type kluis | ☐ Vierkant ☐ Buis |

| - Toegangsmiddelen naar dak/ veiligheidsmiddelen | Aanwezig | Keuring geldig tot … (FOTO MAKEN) |  | Nog te installeren | N.v.t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valbeveiliging aanwezig | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Standaard waarschuwingsborden | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Anti inklimbeveiliging | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Söll ladder | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Ladder met veiligheidslijn | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| FABA systeem | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Latchways klimbeveiliging | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Kooiladder 1 | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Kooiladder 2 | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Handgreep | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Losse ladder met inhaakbeugel | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Veiligheidslijn | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Type veiligheidslijn: |  |  |  |  |  |
| Voetpad 60cm breed met betontegels 60x40 op dragers | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Hekwerk | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
|  |  |  |  | Hoeveel meters? …. |  |
| Zwart/Geel touw | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
|  |  |  |  | Hoeveel meters? …. |  |
| Additioneel platform, specificeer: | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ |  |  | ☐ | ☐ |
| Opmerkingen: Daktoegang is veilig en gekeurd |  |  |  |  |  |
| - Lift aanwezig? | ☐ Aanwezig |  | Max toegestane belasting? ………… Kg Afmetingen lift: ….. m (L) x ….. m (B) x …. m (H) |  |  |
|  | ☐ Niet aanwezig ☐ N.v.t. |  |  |  |  |
| - Dakluik aanwezig? | ☐ Aanwezig |  | In veilige zone? Ja Afmetingen dakluik: ….. m (L) x ….. m (B) x …. m (H) |  |  |
|  | ☐ Niet aanwezig ☐ NVT |  |  |  |  |
| - Is er slip-, stoot- en of struikelgevaar op de route? | ☐ Ja |  | Waar? …. |  |  |
|  | ☐ Nee |  |  |  |  |
| Opmerkingen: Locatie aangeven in schets/tekening! |  |  |  |  |  |

# 3. 	Dakconstructie

| - Constructie: Goed kijken of er d.m.v. poeren of losse fundatie geplaatst kan worden. |  | ☐ Beton in werk ☐ Breedplaat ☐ Cellen beton ☐ Staal met plaatmat. ☐ Combinatie ☐ Staal met hout ☐ Hout ☐ Kanaalplaat ☐ Onbekend / Niet duidelijk te zien |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dakisolatie: |  | ☐ Ja, wel drukvast | Dikte (i.v.m. hoogte poeren): ……….. mm |
|  |  | ☐ Ja, niet drukvast ☐ Nee |  |
| - Dakisolatie: |  | ☐ Onder dakleer ☐ Bovenop (warm dak) |  |
| - Bedekking materiaal: |  | ☐ Bitumen (APP/SBS) ☐ PVC ☐ Kunststof ☐ Rubber ☐ Zink/ Koper ☐ Anders, namelijk … |  |
| - Ballast: |  | ☐ Grind ☐ Tegels ☐ Looppad(en) ☐ Geen |  |
| Opmerkingen: |  |  |  |
| - Uitvoering Dakbedekking werkzaamheden: |  | ☐ Huisaannemer ☐ DAEL |  |
| Huisaannemer Dakbedekking |  |  |  |
| Naam Contactpersoon: |  |  |  |
| Bedrijf: |  |  |  |
| Email: |  |  |  |
| Telefoonnummer: |  |  |  |
| Opmerkingen: |  |  |  |

# 4. 	Doorvoeren

| - Dakdoorvoer nodig? | ☐ Wendyhouse ☐ Wandelstok/ Zwanenhals ☐ N.v.t. |  |
| --- | --- | --- |
| - Muurdoorvoer nodig? (Roxtec) | ☐ Ja | ☐ Nee |
| - Brandvertragend laten afdichten na montage kabels? | ☐ Ja | ☐ Nee |
| - Moet er geboord worden? | ☐ Ja | Waarin? Vaste poeren boren en klemmen rond de constructies |
|  | ☐ Nee |  |
| - Is er asbest aanwezig op locatie doorvoer? | ☐ Ja | Waar? …. |
|  | ☐ Nee |  |

# 5. 	Apparatuur

## 5.1	Indoor

| - Locatie/ ruimte (verdieping/ ruimtenummer) | … |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schets maken waar apparatuur komt te staan met afmetingen. |  |  |  |
| - Toegang naar ruimte (indoor) | ☐ Nieuwe KPN cilinder ☐ Sleutel/pasje via Landlord ☐ Anders, namelijk … |  |  |
| - Afmetingen indoor (ruimte) | L: … | B: … | H: … |
| - RBS –Types | … |  |  |
| - Koeling | ☐ Niet aanwezig ☐ Nvt ☐ Ventilator |  |  |
|  | ☐ Airco | Capaciteit: … Type: … Merk: … |  |
| Opmerkingen: (denk aan bv. temperatuur) |  |  |  |

## 5.2 	Outdoor

| - RBS –Types | MTS9304 |
| --- | --- |

### 5.2.1 	Maaiveld

| - Kan en mag er apparatuur binnen bestaand hekwerk bijgeplaatst worden? | ☐ Ja (aangeven op schets) |  | ☐ Nee (ga naar vraag 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uitbreiding opstelplaats RBS? | L: … |  | B: … |  |
| - Hoeveel m2 uitbreiding stelconplaten? | …… m2 |  |  |  |
| - Hoeveel m2 uitbreiding bestrating? | …… m2 |  |  |  |
| - Hoeveel m uitbreiding hekwerk? | L: … | B: … |  | H: … |
| - Hekwerk poort nodig? | ☐ Ja |  | ☐ Nee |  |
| - Aanrijpaaltjes nodig? | - Ja (ga naar vraag 7) |  | ☐ Nee |  |
| - Hoeveel aanrijpaaltjes? | …. |  |  |  |

### Dak

| - Kan en mag er apparatuur op de draagconstructie geplaatst worden? | ☐ Ja (aangeven op schets) | ☐ Nee |
| --- | --- | --- |
| - Kan en mag er apparatuur op bestaande constructie (voormalig OLO) geplaatst worden? | ☐ Ja (aangeven op schets + constructie inmeten) | ☐ Nee |

## 5.3	Antenne bekabeling / Feedertracé (best.  mast –N4/ N7)

### 5.3.1 	Indoor tracé

| - Door welke indoor ruimtes loopt het indoor tracé en hoe is de toegang hier naar toe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Is er voldoende ruimte in de bestaande kabeldoorvoer? | ☐ Ja (ga naar vraag 5) | ☐ Nee |
| - Diameter doorvoer: | … |  |
| - Type: | ☐ Beton ☐ Hout ☐ Staal ☐ Steen ☐ … |  |
| - Is er voldoende ruimte in de bestaande goten? | ☐ Ja (ga naar vraag 7) | - Nee (ga naar vraag 6) |
| - Hoeveel meter goot aanbrengen? | ….. m | Type: …. |
| - Noteer de lengte van het indoor feedertracé | ……………………………. m |  |
| Teken de route t.b.v. het indoor feedertracé in op de schets. |  |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### 5.3.2 	Outdoor tracé

| - Beknopte beschrijving tracé: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Moeten er nieuwe voorzieningen geplaatst worden? Zo ja, welke? | …. |  |
| - Hoeveel meter goot aanbrengen? | ……… m | Type: …. |
| - Noteer de lengte van het outdoor feedertracé | ……………………………. m |  |
| Teken de route t.b.v. het outdoor feedertracé in op de schets. Geef in het bovenaanzicht aan welke kabelstrip er moet worden geplaatst. |  |  |
| Opmerkingen: |  |  |

# 6.	 RAL-Kleuren

| ☐ RBS | RAL: |
| --- | --- |
| ☐ Antennes | RAL: |
| ☐ Constructies | RAL: |
| ☐ RRUS | RAL: |
| ☐ Feeders | RAL: |
| ☐ RET | RAL: |
| ☐ TMA | RAL: |
| ☐ Stijggoot | RAL: |
| ☐ Elektrakast | RAL: |
| ☐ Bliksembeveiliging | RAL: |
| ☐ Kabels | RAL: |
| ☐ “Extra invulveld” | RAL: |

# 7. 	Kraan/ Hoogwerker

| - Bijzonderheden: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kraan nodig? | ☐ Ja | ☐ Nee |
| Kijken naar de mogelijke opstelplaatsen. (Opstelplaats opnemen. Indien nodig met landlord bespreken). |  |  |
| - Hoogwerker nodig? | ☐ Ja | ☐ Nee |
| Kijken naar de mogelijke opstelplaatsen (Opstelplaats opnemen. Indien nodig met landlord bespreken). |  |  |
| - Survey uitvoeren | ☐ Ja | ☐ Nee |
| - Rijplaten benodigd? | ☐ Ja Lengte tracé: ….. m | ☐ Nee |
| - Toegang naar site mogelijk met kraan/hoogwerker? | ☐ Ja | ☐ Nee |
| - Inschatting vergunning nodig? | ☐ Ja | ☐ Nee |
| - Verkeersregelaars nodig? | ☐ Ja | ☐ Nee |
| - Wegafzetting nodig? | ☐ Ja | ☐ Nee |

# 8. 	Elektravoorziening

|  | ☐ Eigen E-aansluiting (KPN wil meestal eigen aansluiting) ☐ Via tussenmeter van Landlord |
| --- | --- |
| Locatie K1 of tussenmeter Landlord (Aangeven op tekening/plattegrond en/ of ruimtenummer) |  |

| Uitvoering elektrawerkzaamheden | ☐ Huisaannemer ☐ DAEL |
| --- | --- |

| Huisaannemer Elektra |  |
| --- | --- |
| Naam contactpersoon: |  |
| Bedrijf: |  |
| Email: |  |
| Telefoonnummer: |  |
| Opmerkingen: |  |

## 8.1 	Outdoor

| - Van wie is het terrein? Denk eraan: Energie bedrijf graaft niet over privéterrein. | ☐ Gemeente ☐ Privé ☐ Anders, namelijk …… |
| --- | --- |
| - Ingraven voedingskabel? (outdoor) | ☐ Klicmelding ☐ Vergunning |
| - Lengte voedingskabel: | …… M |
| Opmerkingen: |  |

## 8.2 	Indoor

| - Door welke indoor ruimtes loopt het indoor tracé en hoe is de toegang hier naar toe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Is er voldoende ruimte in de bestaande kabeldoorvoer? | ☐ Ja | ☐ Nee |
| - Is er voldoende ruimte in de bestaande goten? | ☐ Ja (ga naar vraag 5) | ☐ Nee (ga naar vraag 4) |
| - Hoeveel meter goot aanbrengen? | ….. m | Type: …. |
| - Noteer de lengte van het indoor tracé. | ……………………………. m |  |
| Teken de route t.b.v. het indoor tracé in op de schets. |  |  |
| Opmerkingen: |  |  |

## 8.3 	Verlichting

| - Voldoende verlichting |  | ☐ Ja (ga naar vraag 3) | ☐ Nee (ga naar vraag 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Zo nee, | Waar moet de verlichting geplaatst worden? | … |  |
|  | Waar moet de schakelaar worden geplaatst? | … |  |
| 3. | Intekenen van de verlichting op schets |  |  |

# 9. 	Aarding/ bliksembeveiliging

| - Type aarding? |  | ☐ Aluminium ☐ Koper ☐ Staal |
| --- | --- | --- |
| - Aantal aardputten – in geval van apparatuur op maaiveld (aangeven op schets)? |  | … |
| - Uitvoering aarding/ bliksembeveiliging werkzaamheden |  | ☐ Huisaannemer ☐ DAEL |
| Huisaannemer Aarding/ bliksembeveiliging |  |  |
| Naam contactpersoon: |  |  |
| Bedrijf: | HNL |  |
| Email: |  |  |
| Telefoonnummer: |  |  |
| Opmerkingen: |  |  |

# 10. 	antennes

## 10.1 	Health & Safety ( M.b.t Antennes)

| - Zijn er vreemde antennes aanwezig? | ☐ Ja (ga naar vraag 2) | ☐ Nee (ga naar vraag 3) |
| --- | --- | --- |
| - Zo ja, welke antennes of providers specifiek? | ☐ OLO | Namelijk: …. |
|  | ☐ Niet OLO ☐ FM antennes ☐ Niet bekend opvragen |  |
| - Is er kans op een te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden? | ☐ Ja | ☐ Nee |
| - Uitgebreide metingen nodig? (Indicatie) | ☐ Ja | ☐ Nee |
| - Is er outage nodig? (Indicatie) | ☐ Ja ( ga naar vraag 6) | ☐ Nee (ga naar opmerkingen). |
| - Inschatting hoelang? |  |  |
| Opmerkingen: Geen andere antennes in de omgeving |  |  |

## 10.2 	Nieuw te plaatsen antennes

| Sector | Type | Richting | Hoogte | Bevestiging* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5855n | ° |  | Klem constructie |
| 2 |  | ° |  |  |
| 3 |  | ° |  |  |

*Bevestiging: bv. Nieuw te plaatsen constructies op het dak, beugels, wandmontage, etc.

Opmerkingen: LORA: Ja/Nee.

## 10.3 	Bestaande OLO – antennes

Controleer richting en hoogte aan de hand van de vooraf ontvangen tekeningen. Schotels en andere partijen. Neem dit mee in je redlines tekeningen.

# 11. 	Schets

- T.b.v.  Redlines naar tekenaars - Schets maken van boven- en vooraanzicht.

- Zoveel mogelijk info van items hierboven in de schets verwerken.

- Hoogte gebouw, dak afmetingen en stramienmaten opnemen/controleren.

# 12. 	PErsoonlijke waarnemingen

| Persoonlijke waarnemingen genoteerd? | ☐ Ja | ☐ NVT |
| --- | --- | --- |

# 13. 	Ten slotte

Zijn er eigenaar specifieke zaken die mee moeten worden genomen met de bouw? (Vandalisme etc.)

Andere bijzonderheden om rekening mee te houden: Uitgangspunten: